**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΕΩΣ**   | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| Έλεγχος διαρροών ψυκτικού μέσου  | Χ |  |
| Μέτρηση πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης | Χ |  |
| Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων | Χ |  |
| Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστή και αμπερομέτρηση συμπιεστή | Χ |  |
| Πλύσιμο συμπυκνωτών με πιεστική αντλία και χημικό υγρό | Χ |  |
| Χημικός καθαρισμός φίλτρου αέρα και πλύσιμο – ψεκασμός στοιχείου εσωτερικής μονάδας με ειδικό μυκητιοκτόνο - αντιβακτηριακό | Χ |  |
| Χημικός καθαρισμός στοιχείων εσωτερικής συσκευής, πλύσιμο φίλτρων και καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων. | Χ |  |
| Καθαρισμός ηλεκτρικού κουτιού μηχανήματος και σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων και συνδέσεων αυτοματισμού | Χ |  |
| Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας | Χ |  |
| Έλεγχος των ρακόρ και σύσφιξη όπου απαιτείται | Χ |  |
| Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόδοσης των ανεμιστήρων | Χ |  |
| Έλεγχος των μονώσεων σωλήνων  | Χ |  |
| Ηλεκτρολογικός έλεγχος καλωδίων | Χ |  |
| Καθαρισμός, έλεγχος και λίπανση εξωτερικού ανεμιστήρα | Χ |  |
|  |  |  |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ**

 1**. Ονοματεπώνυμο συντηρητή**………………………………………………………………

 **2. Δ/νση / τηλέφωνο** ……………………………………………………………………………….

 **3. Αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος (βάσει κείμενης νομοθεσίας)** …………………………………………………...

Ημερομηνία συντήρησης …………………………………….

 Ο συντηρητής:……………………………………………………………….

 (υπογραφή) …..

Για την επιτροπή παραλαβής

(υπογραφή) ……